## E14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  | 32.16
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 0
4 | 利润 |  | 20
二 | 措施项目费 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  | 32.16
1.3 | 利润 |  | 20
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5
3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 | 一+二+三
五 | 销项税额 | 四 | 9
单位工程建安造价 |  | 四+五

## E18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程费
给排水
1 | 031004013001 | 不锈钢U型槽6m（含自动冲洗水箱） | 1.规格:不锈钢U型槽6m（含自动冲洗水箱）; | 套 | 4
2 | 031004008001 | 拖把池 | 1.规格、类型:拖把池; 2.材质:陶瓷; | 套 | 2
3 | 031001006001 | 塑料管PVC-DN110 | 1.材质、规格:塑料管PVC-DN110; 2.连接形式:胶粘连接; | m | 8
4 | 031001006002 | 塑料管PPR-DN20 | 1.材质、规格:塑料管PPR-DN20; 2.连接形式:热熔连接; | m | 8
5 | 031004008002 | 水龙头 | 1.规格、类型:水龙头; | 组 | 4
电气
6 | 030411001001 | 配管JDG20 | 1.名称:配管JDG20; 2.配置形式:明配; | m | 50
7 | 030411004001 | 配线BV-2.5 | 1.名称:配线BV-2.5; 2.配线形式:管内穿线; | m | 150
8 | 030412001001 | 投光灯 | 1.名称:投光灯; | 套 | 3
9 | 030412001002 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯; 2.类型:吸顶式; | 套 | 6
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称: 照明声控开关; 2.型号: 单联单控; 3.规格: 86; 4.安装方式: 隐框; | 个 | 4
本页合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试; | 系统 | 1
单价措施
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
[7 empty] | 0 | 0
本页合计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16
合计
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2655.97 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 | 2655.97
2 | 检验试验费 | 元
3
4
5
6
7
8
合计 |  |  | 2655.97
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。